




公开询价文件

项目编号：XJ-202607
项目名称：南北院区岭南楼、中山楼、逸仙楼、博爱楼前后座外墙清洗项目









中山大学孙逸仙纪念医院
2026年8月

特别提示
中山大学孙逸仙纪念医院对参与医院采购活动的供应商实施诚信管理。响应人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消响应资格。响应人在本项目中存在下列（包括但不限于）行为的，将被列入失信记录，医院按照相关制度对供应商进行处理： 
1、 响应时间截止后无正当理由撤销其响应行为或者发生其他失信行为，导致项目无法正常开展评审的；
2、 响应人在采购或合同签订过程中存在失信行为的（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明材料、不按采购人要求做履约准备等）；
3、 响应人未能按采购文件的要求在规定期限内提交履约保证金的（如需）；
4、 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；
5、 擅自将采购合同转包、分包的；
6、 响应人存在串通投标、围标的情况；
7、 法律、法规或本采购文件规定的其他情形。


                                中山大学孙逸仙纪念医院
招投标与采购管理办公室




公开询价邀请函
特别提醒：
本次公告为本项目第二次挂网，第一次挂网期间已成功报名且提交响应文件的供应商，如继续响应本项目且响应文件无修改，可以无需再次提交响应文件，响应文件提交时间以第二次公告截止时间为准。

各供应商：
中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对南北院区岭南楼、中山楼、逸仙楼、博爱楼前后座外墙清洗项目（二次）开展公开询价采购活动，欢迎符合条件的供应商参加响应报价。
1、 项目编号：XJ-202607
2、 项目名称：南北院区岭南楼、中山楼、逸仙楼、博爱楼前后座外墙清洗项目（二次）
[bookmark: _Hlk55324807]三、采购单位：中山大学孙逸仙纪念医院
四、采购方式：公开询价
五、采购控制价：
1、最高限价：人民币149160元。
2、报价要求：响应报价不得高于最高限价。
3、资金来源：单位自有资金。
六、项目基本情况：
1、项目内容：对中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼、中山楼和南院区逸仙楼、博爱楼前后座的外墙进行清洗，外墙清洗面积合计约为62150平方米。
2、项目服务期：45日历天。
3、服务要求：清洗外墙需使用中性外墙保护型清洗剂，避免产生对外墙胶缝、瓷砖造成腐蚀损伤，对外墙进行清洗最少要求（清洗+冲洗）各一遍，并要确保外墙清洗干净，返污、留痕、施工划伤需24h 内免费返工。同时，需对受影响的绿化植物做好防护措施，检查外墙瓷砖是否存在松动或脱落的情况，标记位置后及时通知采购人。
七、供应商资格要求（资料均应加盖鲜章）：
1、具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件（经营范围必须包含“建筑物清洁”或“外墙清洗”）。
2、具备高空作业服务企业能力资质一级（需包含“高空外墙清洗”专项），资质证书须在有效期内。
3、持有建设主管部门颁发的安全生产许可证，且许可范围包含高空作业。
4、自2023年1月1日起至今（以完成时间为准），提供至少1个类似高度（不低于50米）的建筑外墙清洗项目业绩。提供该业绩合同关键页（合同关键页包括：合同封面、主要内容页及双方签章页）及验收报告复印件。
5、拟派项目负责人必须持有安全员B证或C证，或持有省级及以上清洗保洁行业协会颁发的高空作业项目经理证书。提供有效的证书复印件，同时提供响应截止日前六个月内任一月份由供应商为其缴纳的社保证明复印件。
6、投入本项目的所有清洗作业人员，必须提供应急管理部门颁发的《特种作业操作证（高处作业）》。提供有效的证书复印件，同时提供响应截止日前六个月内任一月份由供应商为其缴纳的社保证明复印件。
7、承诺进场前须提供《雇主责任险》和《公众责任险》保险保单。公众责任险单次事故赔偿限额不低于200万元，每人每次事故伤亡赔偿限额不低于100万元。（供应商的响应文件须提供承诺函并加盖单位公章，承诺成交后购买符合上述额度的保险，否则视为自动放弃成交资格，承诺函格式自拟）

八、报名资料提交的相关事项
1、报名方式：电子邮件报名。
2、邮件主题：******（项目名称）。
3、邮件正文：内容包括供应商名称、项目联系人、联系电话、联系邮箱等。
4、邮件附件：报名文件命名方式（报名文件-项目名称-供应商名称）。
5、报名截止时间：2026年8月26日17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。
6、报名所需提供资料及要求：详见公开询价文件“附件一：报名资料格式模板”。
7、报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。
8、供应商的报名邮箱视为采购人在采购过程中相关资料及答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。
九、采购人联系方式
1、联系人：郑工
2、电话：020-81338019、81338035，工作日8:00-12:00、14:30-17:30
3、电子邮箱：zhenglsh5@mail.sysu.edu.cn
4、联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤907室
5、邮编：510120
十、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
十一、响应文件提交的截止时间、地点： 2026年8月28日17：00，广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤907室。
1、纸质响应文件一式3份（正本1份/副本2份），具体要求详见公开询价文件“附件二：响应文件格式模板”编制要求。
2、供应商除提供纸质响应文件外，还需提供响应文件正本的盖章扫描PDF电子文件。电子文件需拷至U盘，与响应文件一同递交。
3、纸质响应文件可由供应商送达，或通过邮递等其他形式递交。请务必安排好时间于响应文件提交截止时间前送（寄）达。
4、采购人恕不接受供应商逾期送达或不符合规定的响应文件。所有递交的材料均不予退还。
十二、公开询价环节：
1、询价时间待定，根据医院工作安排开展评审，供应商无需出席。
2、查验报价文件密封情况是否符合要求，确定无误后拆封。
3、本项目采用最低价成交。

[bookmark: _GoBack]
中山大学孙逸仙纪念医院
2026年8月24日
附件一：报名资料格式模板


[bookmark: _Toc29113][bookmark: _Toc8364][bookmark: _Toc40776111][bookmark: _Toc11305][bookmark: _Toc7291][bookmark: _Toc26267][bookmark: _Toc15870][bookmark: _Toc21249][bookmark: _Toc11075][bookmark: _Toc6547][bookmark: _Toc40346375][bookmark: _Toc1994][bookmark: _Toc3471][bookmark: _Toc12520][bookmark: _Toc40346216][bookmark: _Toc435][bookmark: _Toc28703]报 名 资 料
（公开询价）


项目名称：                               
[bookmark: _Toc19699][bookmark: _Toc40346376][bookmark: _Toc5238][bookmark: _Toc17709][bookmark: _Toc11485][bookmark: _Toc27997][bookmark: _Toc40776112][bookmark: _Toc30979][bookmark: _Toc40346217][bookmark: _Toc31538][bookmark: _Toc23097][bookmark: _Toc20884][bookmark: _Toc2012][bookmark: _Toc2029][bookmark: _Toc2916][bookmark: _Toc29102][bookmark: _Toc1743]单位名称（加盖公章）：                         
单位地址：                                     
[bookmark: _Toc21483][bookmark: _Toc12645][bookmark: _Toc14824][bookmark: _Toc24763][bookmark: _Toc28064][bookmark: _Toc31993][bookmark: _Toc40346377][bookmark: _Toc16794][bookmark: _Toc40346218][bookmark: _Toc40776113][bookmark: _Toc7052][bookmark: _Toc4013][bookmark: _Toc29767][bookmark: _Toc11141][bookmark: _Toc17930][bookmark: _Toc27867][bookmark: _Toc11558]项目联系人：                                   
[bookmark: _Toc40776114][bookmark: _Toc4563][bookmark: _Toc14287][bookmark: _Toc6438][bookmark: _Toc9883][bookmark: _Toc11334][bookmark: _Toc32709][bookmark: _Toc26029][bookmark: _Toc1324][bookmark: _Toc31197][bookmark: _Toc24651][bookmark: _Toc16813][bookmark: _Toc40346378][bookmark: _Toc19831][bookmark: _Toc17537][bookmark: _Toc27771][bookmark: _Toc40346219]联系电话：                                     
[bookmark: _Toc12650][bookmark: _Toc40346220][bookmark: _Toc17483][bookmark: _Toc18353][bookmark: _Toc21686][bookmark: _Toc27868][bookmark: _Toc3895][bookmark: _Toc14586][bookmark: _Toc5189][bookmark: _Toc27206][bookmark: _Toc21940][bookmark: _Toc40776115][bookmark: _Toc40346379][bookmark: _Toc13222][bookmark: _Toc5634][bookmark: _Toc20994][bookmark: _Toc30336]联系邮箱：                                     
[bookmark: _Toc5220][bookmark: _Toc12127][bookmark: _Toc27646][bookmark: _Toc8526][bookmark: _Toc11547][bookmark: _Toc14462][bookmark: _Toc40776116][bookmark: _Toc21449][bookmark: _Toc3498][bookmark: _Toc10454][bookmark: _Toc40346221][bookmark: _Toc30856][bookmark: _Toc40346380][bookmark: _Toc30904][bookmark: _Toc9282][bookmark: _Toc27009][bookmark: _Toc32371]日    期：                                     







[bookmark: _Toc21213][bookmark: _Toc6691][bookmark: _Toc31077][bookmark: _Toc16728][bookmark: _Toc16608][bookmark: _Toc9697][bookmark: _Toc28747][bookmark: _Toc8637][bookmark: _Toc15539][bookmark: _Toc13184][bookmark: _Toc10399]一、供应商营业执照
注：具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件（经营范围必须包含“建筑物清洁”或“外墙清洗”）。











供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：                 
日  期：      年   月   日
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中山大学孙逸仙纪念医院
******（项目名称）



响
应
文
件
(正本□/副本□）




公司名称（盖章）:                                      
法定代表人或法定授权代表（签字）：                     
联 系 人：                                             
联系方式：                                             
联系人邮箱：                                           
联系地址：                                             
日    期：                                             


响应文件目录



一、报价函
（一）报价函……………………………………………………………第（  ）页
（二）分项报价明细表…………………………………………………第（  ）页
二、资格审查资料
（一）营业执照…………………………………………………………第（  ）页
（二）供应商资质………………………………………………………第（  ）页
（三）安全生产许可证…………………………………………………第（  ）页
（四）类似业绩…………………………………………………………第（  ）页
（五）项目负责人………………………………………………………第（  ）页
（六）特种作业操作证…………………………………………………第（  ）页
（七）保险要求…………………………………………………………第（  ）页
三、法定代表人证明书………………………………………………………第（  ）页
四、法人授权委托书…………………………………………………………第（  ）页









注：1.请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作报价文件，并请编制目录及页码。
2.供应商所递交的所有资料，必须加盖供应商公章。



一、报价函                                    
（一）报价函

中山大学孙逸仙纪念医院：
1、经研究******（项目名称）项目的公开询价文件，我方作为报价响应人，愿按照公开询价文件所有要求，以服务费大写：人民币       ；小写：¥     元进行报价，承接上述服务项目。
2、报价文件有效期为递交文件之日起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。
3、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。




法定代表人或授权代表：（签字）            
报价单位名称：（盖章）                    
报价日期：                                




（二）分项报价明细表

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院******项目
	南北院区岭南楼、中山楼、逸仙楼、博爱楼前后座外墙清洗项目工程量清单

	

	序号
	项目名称
	工程量（暂估）㎡
	综合单价（此价格含人工费、材料费、措施费、保险费及税金等）（元）
	总价（元）
	备注

	1
	北院区岭南楼、中山楼外墙
	19450
	 
	
	

	2
	南院区博爱楼前后座、逸仙楼外墙
	42700
	
	
	

	3
	合计（元）
	
	

	
	
	
	
	
	

	





注：1.此表为报价函的报价明细表。
2.供应商应按分项报价明细表的各项内容要求进行填写，不得更改此表格式、内容。
3.分项报价明细表的合计金额必须与《报价函》中的总报价一致。
4.分项报价明细表须打印放入响应文件中作为响应明细报价表内容。









供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：           
日  期：      年   月   日




1

2


二、资格审查资料（资料均应加盖鲜章）
（一）营业执照
具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。提供有效的营业执照复印件（经营范围必须包含“建筑物清洁”或“外墙清洗”）。




供应商名称（加盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：                 
日  期： 2026 年   月   日


（二）供应商资质
具备高空作业服务企业能力资质一级（需包含“高空外墙清洗”专项），资质证书须在有效期内。







供应商名称（加盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：                 
日  期： 2026 年   月   日






（三）安全生产许可证
持有建设主管部门颁发的安全生产许可证，且许可范围包含高空作业。








供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：                 
日  期：      年   月   日



（四）类似项目业绩
自2023年1月1日起至今（以完成时间为准），提供至少1个类似高度（不低于50米）的建筑外墙清洗项目业绩。提供该业绩合同关键页（合同关键页包括：合同封面、主要内容页及双方签章页）及验收报告复印件。







供应商名称（加盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：                 
日  期： 2026 年   月   日





（五）项目负责人
拟派项目负责人必须持有安全员B证或C证，或持有省级及以上清洗保洁行业协会颁发的高空作业项目经理证书。提供有效的证书复印件，同时提供响应截止日前六个月内任一月份由供应商为其缴纳的社保证明复印件。





供应商名称（加盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：                 
日  期： 2026 年   月   日



（六）特种作业操作证
投入本项目的所有清洗作业人员，必须提供应急管理部门颁发的《特种作业操作证（高处作业）》。提供有效的证书复印件，同时提供响应截止日前六个月内任一月份由供应商为其缴纳的社保证明复印件。





供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：                 
日  期：      年   月   日




（七）保险要求
承诺进场前须提供《雇主责任险》和《公众责任险》保险保单。公众责任险单次事故赔偿限额不低于200万元，每人每次事故伤亡赔偿限额不低于100万元。（供应商的响应文件须提供承诺函并加盖单位公章，承诺成交后购买符合上述额度的保险，否则视为自动放弃成交资格，承诺函格式自拟）



供应商名称（盖公章）：                             
供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：                 
日  期：      年   月   日















三、法定代表人证明书

法定代表人证明书
中山大学孙逸仙纪念医院：
******同志，身份证号码为******，现任我单位 ****** 职务，是我单位的法定代表人。
特此证明。



单位名称：    （盖单位公章）      

 2026 年  月  日

（法定代表人居民身份证正反面复印件，盖章）

四、法人授权委托书

法人授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：
兹授权 ******  为我方委托代理人，其权限是：作为我方唯一法定授权代表以我方名义办理中山大学孙逸仙纪念医院******项目的报价及相关一切事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。
特此委托。

附：代理人性别：     年龄：    身份证号码：     


                               法定代表人：（签名或签章）   

                               授权单位（盖章）：           

  2026 年  月  日


（被授权人居民身份证正反面复印件，盖章）



附件三
合同编号：                                                       

中山大学孙逸仙纪念医院南北院区岭南楼、中山楼、逸仙楼、博爱楼前后座外墙清洗项目




合  同  书



甲方：中山大学孙逸仙纪念医院
乙方：


 2026年8月

甲方：中山大学孙逸仙纪念医院
乙方：
    依据《中华人民共和国民法典》及国家其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，并订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：南北院区岭南楼、中山楼、逸仙楼、博爱楼前后座外墙清洗项目；
2、工程地点：广州市沿江西路107号、海珠区盈丰路33号；
3、工程合同暂定价：人民币       元，大写：            ；综合单价____元 /㎡，包干含人工、高空设备、中性环保清洗剂、安全防护、保险、垃圾清运、污水处置、材料损耗、管理费、税费、返工维修等全部费用，甲方无需额外支付任何费用。
4、工程内容：本项目位于广东省广州市中山大学孙逸仙纪念医院北院区岭南楼、中山楼和南院区逸仙楼、博爱楼前后座，外墙清洗面积合计约为62150平方米，含瓷砖外立面、玻璃幕墙、窗框、檐口、排水槽、外墙金属构件。 详见附件南北院区外墙清洗工程量清单。
（1）清洗剂必须为中性环保外墙保护型药剂，严禁强酸强碱，不得腐蚀瓷砖、密封胶、石材、铝合金构件；
（2）标准工序：完整清洗一遍 + 清水高压冲洗一遍，无残留药剂、水印、污渍、苔藓、胶印；
（3）施工同步排查外墙瓷砖空鼓、松动、脱落、幕墙密封开裂点位，书面标记、拍照留存并当日报送甲方主管科室；
（4）施工全过程防护院区绿化、门诊通道、门窗、空调外机、监控、管线，施工废水、垃圾全部由乙方闭环处置。
5、工期：45日历天，此工期不包含因变更引起的工期顺延(备注：甲方重大活动等要求不能施工的，工期顺延，甲方不补偿停工损失)；
6、工程质保与返工：本项目无整体质保期；施工造成返污、水渍残留、墙面划伤、胶缝腐蚀、绿化损毁，乙方必须在 24 小时内免费返工修复，返工产生的人工、材料、垃圾清运全部由乙方承担。
二、工程承包范围
包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包院感防护、包垃圾清运、包污水环保处置、包人员保险、包现场协调、包验收、包审计配合，工程量按现场实际清洗面积据实结算；承包范围仅限本合同约定楼栋外墙，不含室内、屋面防水改造、墙体修复。
乙方承诺：本项目不得整体转包、拆分分包、挂靠、借资质施工，所有高空作业人员、设备、药剂全部为乙方自有；未经甲方书面盖章许可，不得委托第三方参与任何清洗工序。
三、甲方工作及责任
1、开工前 1 日提供院区水电接驳点，仅提供基础水源、电源，水管、电缆、增压设备由乙方自备；
2、指定后勤科室专人对接，协调保卫、门诊、基建科室，告知施工区域病患、医护人员避让；
3、开工前书面告知乙方院区风险点位：架空管线、玻璃雨棚、行人通道、绿化种植区、负压病房、急救通道；
4、按合同约定完成验收、审计、工程款支付；
5、有权全程巡查、抽检药剂、核查人员证件、叫停违规施工，乙方须无条件配合。
四、乙方工作及责任
（一）人员与资质管理
1、工程项目开工前，乙方须将所有进场作业人员身份信息报送保卫科及主管科室备案留存备查，人员信息需经甲方审核通过后方可准许人员进场施工。
同时，乙方需于开工前编制完整施工实施方案与施工进度计划并提交甲方，待甲方审核批复同意后，方可依照方案组织现场施工。
2、进场前应提供施工人员身份证、特种行业操作证复印件，办理施工人员临时出入证。
3、按合同要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
4、在施工过程中发生工伤事故和劳动纠纷等，由乙方自行承担。
5、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，如涉及高空作业等危险工作时，乙方在进场前应向甲方提供高空作业意外保险和第三方责任险证明文件，在保险生效后将保单复印件加盖公章后提交甲方备案，并严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
若乙方原因造成甲方、任何第三方人身和财产损害的，由乙方负责。乙方有义务维护本工程作业区域内的所有设施、设备的完好。
6、乙方外墙清洗时应使用中性外墙保护型清洗剂，做好建筑物周边的草树保护工作，因清洗剂造成建筑物周边草树损坏或死亡，乙方需对原有草树进行恢复或等价赔偿。
7、所有人员统一工装、佩戴乙方工牌、医院临时出入证，仅走指定施工通道，严禁进入门诊、病房、手术室、ICU 等医疗区域；严禁穿工服在食堂、门诊大厅逗留。
8、人员健康要求：高空作业人员无高血压、心脏病、眩晕、恐高症等高空作业禁忌症，严禁酒后、疲劳、带病上岗。
（二）保险硬性要求
1、进场前必须投保两类保险，保单加盖公章提交甲方备案，保险有效期覆盖全工期 + 30 天善后期，保险失效甲方有权立即停工，工期延误由乙方承担： ① 全体高空作业人员人身意外伤害险，单人保额不低于 100 万元； ② 项目第三者责任险，保额不低于200 万元，覆盖院区人员伤亡、建筑设施、绿化、医疗设备损毁赔付；
2、施工期间任何工伤、坠物伤人、财产损毁、医患投诉，全部由乙方保险先行赔付，保险不足赔付的，差额由乙方全额承担，与甲方无任何责任关联。
（三）安全文明施工
1、高空作业规范：安全绳、操作绳双独立固定点，楼顶铺垫软垫防绳索磨损；全套安全帽、双挂钩安全带、防滑鞋；作业下方地面设置双层警戒围挡、高空坠物警示牌、警示锥，安排地面专职监护人员，严禁行人、医护、病患进入警戒区；
2、工具全部防坠绳捆绑，禁止高空抛掷工具、废料；每日开工前安全员检查绳索、吊篮、高压水枪、升降设备，留存设备检查记录；
3、院区防火：作业区域严禁吸烟、携带明火，不得在负压病房、供氧管道周边使用高压冲洗；
4、噪音管控：高压设备降噪处理，禁止午休、夜间施工扰民，减少医患投诉。
（四）药剂、环保、污水、绿化防护
1、清洗药剂品牌、型号、样品开工前提交甲方留样封存，甲方可随机抽检，检测费用由乙方承担；药剂必须符合 GB/T35602 建筑清洗剂环保标准，禁止含强酸、氟化物、强腐蚀成分；
2、施工污水全部用导流管、集水袋收集，不得直接流淌地面、绿化带、雨水井、医疗污水管网；污水过滤沉淀物后转运至院区指定排污点，废渣、污泥、废弃抹布当日全部清运出院，不得在院区堆放；
3、绿化全覆盖防护：施工区域绿植铺设防水土工布遮挡，药剂滴落造成绿植枯萎、死亡，乙方 7 日内同等规格补栽或按市场价现金赔偿；
4、清洗不得污染窗户内部病房、诊室，玻璃内侧、窗台提前铺设防水保护膜，防止药剂渗入室内医疗设备。
（五）其他责任
1、施工损坏甲方瓷砖、幕墙、门窗、监控、管线、空调、雨棚、标识标牌，乙方 24 小时内修复或等价赔偿；
2、每日施工结束清理现场，无残留积水、垃圾、工具；
3、建立安全应急方案，高空坠落、坠物伤人、药剂腐蚀突发事件第一时间处置并立即通报甲方；
4、严格遵守甲方院感、安保、消防安全全部管理制度，服从医院现场管理人员指挥。

五、施工与设计变更
1、乙方需按本采购服务要求和清单内容实施。
2、乙方应按照合同内容约定施工，不得擅自修改实施方案。
3、甲方提出变更应于3 个工作日内出具书面工程联系单，乙方核算工程量与费用并经甲方书面签字确认后实施；未经甲方书面确认的变更，审计不予认可。
六、工程质量及验收
1、清洗外墙需使用中性外墙保护型清洗剂，避免产生对外墙胶缝、瓷砖造成腐蚀损伤，对外墙进行清洗最少要求（清洗+冲洗）各一遍，检查外墙瓷砖是否存在松动或脱落的情况，标记位置后及时通知甲方；
2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单等）。验收合格的，双方交接工程，验收不合格的，乙方应及时返工整改，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任；
3、工程质量应符合《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家及行业规定的合格工程标准，乙方采购的材料必须三证齐全（生产许可证，产品质量合格证，检测报告），应符合国家规定，主要材料需提交样品供甲方留底查验。
七、关于工程款结算的约定
1、按实际完成工程量结算，项目单价执行合同附件南、北院区外墙清洗工程量清单相应子目单价（     元/㎡）。实际结算总价如超过合同暂定价的，在不改变合同其他条款的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，超出部分不予支付；
2、设计变更、现场签证必须经甲方的书面确认，否则在竣工结算时医院审计部门不予认可，施工期间使用的主要材料、设备品牌、规格、型号、质量等级必须经甲方书面确认。结算时变更单价执行《广东省通用安装工程综合定额2018》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》定额，工程量按实结算。主材价首先按施工同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》，没有的按《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》下浮10%，都没有的按市场价，以甲方审定为准。若有本合同规定的违约情形，需在结算价中扣除相应违约金；
3、乙方组建材料、工人到现场施工，工程竣工验收合格后，乙方应在15个工作日内按甲方要求提交完整的竣工资料给甲方审计部门；
4、工程结算经甲方审计部门审定后，在满足支付条件的前提下 30 个工作日内，甲方向乙方支付结算款的100%。
八、违约责任
1、因不可抗力的自然灾害所造成的突发性的损害，工期顺延。
2、因乙方原因导致工程不能按期完工的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。每逾期一日按当期结算金额的0.5‰支付违约金，违约金总额不超过当期结算金额的10%。甲方有权在应付工程款中直接扣除相应违约金，乙方支付违约金后，仍应继续完成工程并承担质量保修责任。
3、因甲方场地、设备和生产作业等原因造成乙方无法正常施工的，除施工工期顺延外，甲方不再作任何补偿。
4、因乙方责任（如发生安全、质量事故）而导致项目不能继续施工的，或停工时间持续达15个日历天的，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿经济损失。
5、任何一方无正当理由单方面解除本合同，应向对方支付违约金，金额为合同暂定价的10%。若因一方根本违约（包括但不限于乙方检测报告存在严重失实等）导致合同目的无法实现，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿实际损失，不受本款10%违约金上限的限制。
6、因一方违约导致诉讼的，违约方应承担守约方为维权所支出的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等）。
7、乙方严禁以整体转包、拆分分包、挂靠施工等任何形式将本工程项目转交第三方实施，未经甲方书面许可，不得擅自分包任一施工内容。一经查实存在转包、违法分包行为，视为乙方根本性违约，甲方有权单方解除施工合同，不予退还履约保证金（如有）；乙方须按合同暂定价 15% 向甲方支付违约金，同时全额承担因转包、分包引发的工期延误、质量缺陷、安全隐患及甲方所有经济损失，由此产生的一切法律责任均由乙方自行承担。
九、争议或纠纷处理
合同期间发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，补充合同与附件均具备法律效应。
十、附则
1、本合同一式5份，甲方执3份，乙方执2份。
2、本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，以最后签署日为合同生效日期，本合同履行完后自动终止。
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附件一：
	南北院区岭南楼、中山楼、逸仙楼、博爱楼前后座外墙清洗项目工程量清单

	

	序号
	项目名称
	工程量（暂估）㎡
	综合单价（此价格含人工费、材料费、措施费、保险费及税金等）（元）
	总价（元）
	备注

	1
	北院区岭南楼、中山楼外墙
	19450
	 
	
	

	2
	南院区博爱楼前后座、逸仙楼外墙
	42700
	
	
	

	3
	合计
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