## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-弱电工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 综合布线系统
1.2 | 安防监控系统
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-弱电工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
综合布线系统
1 | 030904014001 | 医用对讲主机 | 1.名称:医用对讲主机 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
2 | 030904014002 | 医用对讲分机 | 1.名称:医用对讲分机 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 11
3 | 030502010001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
4 | 030502010003 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.规格:单口含模块 3.安装方式:暗装 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16
5 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:ZD-RVV-3*1 3.管内穿线或线槽桥架内敷设 4.接线端子制作、安装 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 111.55
6 | 030502003002 | 六类非屏蔽网线 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:UTP6 3.管内穿线或线槽桥架内敷设 4.接线端子制作、安装 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 709.064
7 | 030502004001 | RJ11 两芯电话线 | 1.名称:RJ11 两芯电话线 2.规格:两芯 3.管内穿线或线槽桥架内敷设 4.接线端子制作、安装 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 84.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-弱电工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030412001012 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 43.78
9 | 030412001013 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.38
10 | 030412001014 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60.2
11 | 030412001015 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 46.401
12 | 030412001006 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8.795
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-弱电工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030412001016 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.621
14 | 030412001017 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG40 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.344
15 | 030412003001 | 钢制桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:100*50 3.划线、定位、打眼、槽体清扫 4.槽体、盖板、隔板、弯头、三通及配件制作安装 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 27.432
16 | 030412002005 | 钢制桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:50*50 3.划线、定位、打眼、槽体清扫 4.槽体、盖板、隔板、弯头、三通及配件制作安装 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.83
17 | 031301001006 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽补槽 2.规格:70*70mm 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆或满足设计规范要求的填充物 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-弱电工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 031301005006 | 桥架支架 | 1.名称:支架制作、安装 2.材质:角钢、圆钢综合考虑 3.规格:满足设计要求 4.含支架除锈、刷调和漆、防锈漆各2遍 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 30.41
19 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号规格：暗配 3.安装、防火堵洞、清理 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
20 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 链路 | 18
安防监控系统
21 | 030506010001 | 彩色半球型摄像机(1080P) | 1.名称:彩色半球型摄像机(1080P) 2.摄像头分辨率1080P，镜头焦距2.8mm（广角约90~110度）红外夜视功能 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 8
22 | 030502003003 | 六类非屏蔽网线 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:UTP6 3.管内穿线或线槽桥架内敷设 4.接线端子制作、安装 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 268.649
23 | 030412001020 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-弱电工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030412001022 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35.117
25 | 030412001023 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 26.724
26 | 030412001024 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 0.56
27 | 030412001026 | 金属软管 DN20 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.2
28 | 030502017002 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 链路 | 8
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-弱电工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009005 |  | 安全生产
1.2 | 031401010005 |  | 文明施工
1.3 | 031401011005 |  | 环境保护
1.4 | 031401012005 |  | 临时设施
1.5 | 031401001005 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-弱电工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3355.81
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 |  |  | 3355.81 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-弱电工程 |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 33558.05 | 10 | 3355.81
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 3355.81 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 3355.81 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；