## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-拆除工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 给排水工程
1.3 | 纯水给水工程
1.4 | 消防工程
1.5 | 通风空调工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-拆除工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气工程
1 | 03B003 | 电气拆除 | 1.电气拆除 2.含配线配管、配电箱、灯具、开关插座、桥架、支架等拆除 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 356
给排水工程
2 | 031001008001 | 拆除S5系列PPR塑料给水管 DN40 | 1.名称:拆除S5系列PPR塑料给水管 2.规格型号:DN40 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.82
3 | 031001008002 | 拆除S5系列PPR塑料给水管 DN32 | 1.名称:拆除S5系列PPR塑料给水管 2.规格型号:DN32 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 12.38
4 | 031001008003 | 拆除S5系列PPR塑料给水管 DN25 | 1.名称:拆除S5系列PPR塑料给水管 2.规格型号:DN25 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 72.41
5 | 031001008004 | 拆除UPVC承压塑料排水管 DN100 | 1.类型:拆除UPVC承压塑料排水管 2.规格:DN100 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1.3
6 | 031001008005 | 拆除UPVC承压塑料排水管 DN75 | 1.类型:拆除UPVC承压塑料排水管 2.规格:DN75 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 63.77
7 | 031001008006 | 拆除UPVC承压塑料排水管 DN50 | 1.类型:拆除UPVC承压塑料排水管 2.规格:DN50 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 28.94
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-拆除工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 031003003001 | 拆除洗脸盆 | 1.类型:拆除陶瓷洗手盆 2.附件名称、数量:含龙头及其他配件 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 16
9 | 031003010001 | 拆除倒流防止器 DN25 | 1.类型:拆除倒流防止器，含铜质截止阀1个 2.规格、压力等级:DN25 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
10 | 031002011001 | 拆除水表组 DN40 | 1.类型:拆除水表组，含钢质截止阀1个 2.规格、压力等级:DN40 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1
11 | 031002001001 | 拆除铜质截止阀 DN32 | 1.类型:拆除铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
12 | 031002001002 | 拆除铜质截止阀 DN25 | 1.类型:拆除铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
13 | 031003014001 | 拆除不锈钢带网框地漏 DN50 | 1.类型:拆除不锈钢带网框地漏 2.规格:DN50 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
14 | 031301005002 | 拆除管道支架 | 1.名称:拆除管道支架 2.材质:型钢 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 5.93
纯水给水工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-拆除工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 031001006001 | 拆除S316薄壁不锈钢管 DN20 | 1.名称:拆除S316薄壁不锈钢管 2.规格型号:DN20 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 101.71
16 | 031001006002 | 拆除S316薄壁不锈钢管 DN10 | 1.名称:拆除S316薄壁不锈钢管 2.规格型号:DN10 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.94
17 | 031002001003 | 拆除不锈钢闸阀 DN20 | 1.类型:拆除不锈钢闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
18 | 031002001004 | 拆除不锈钢球阀 DN10 | 1.类型:拆除不锈钢球阀 2.规格、压力等级:DN10 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12
19 | 031301005003 | 拆除管道支架 | 1.名称:拆除管道支架及刷油 2.材质:型钢 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 3.41
消防工程
20 | 03B002 | 消防拆除 | 1.消防拆除 2.含管道、配线配管、喷头、阀门、消防点位、支架等拆除 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 356
通风空调工程
21 | 03B002 | 通风空调拆除 | 1.通风空调拆除 2.含风管、空调水管、风机、阀门、风口、支架等拆除 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 356
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-拆除工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009008 |  | 安全生产
1.2 | 031401010008 |  | 文明施工
1.3 | 031401011008 |  | 环境保护
1.4 | 031401012008 |  | 临时设施
1.5 | 031401001001 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-拆除工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3308.92
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 |  |  | 3308.92 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-拆除工程 |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 33089.21 | 10 | 3308.92
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 3308.92 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 3308.92 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；