## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-消防工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 喷淋系统
1.2 | 火灾自动报警系统
1.3 | 消火栓灭火系统
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
喷淋系统
1 | 030901001001 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.管道刷油:刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 101.31
2 | 030901001002 | 内外壁热镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.管道刷油:刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38.26
3 | 030901001003 | 内外壁热镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.管道刷油:刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 11.79
4 | 030901001004 | 内外壁热镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.管道刷油:刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.19
5 | 030901002001 | 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.管道刷油:刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.406
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030901001005 | 内外壁热镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.管道刷油:刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14.16
7 | 030901002002 | 内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.管道刷油:刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 18.514
8 | 030901001006 | 内外壁热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:法兰连接 4.管道刷油:刷樟丹底漆二道,红色调和漆二道 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.03
9 | 030901003001 | 直立型玻璃球喷头 | 1.名称:直立型玻璃球喷头 2.材质、型号、规格:K=80,公称动作温度79℃ 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 61
10 | 030901003002 | 隐蔽型下垂玻璃球喷头 | 1.名称:隐蔽型下垂玻璃球喷头 2.材质、型号、规格:K=80,公称动作温度68℃ 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 040501014004 | 新旧管连接 DN150 | 1.类型:新旧管连接 2.管径规格:DN150 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 处 | 1
12 | 031301003003 | 穿墙套管 DN100 | 1.类型:穿墙套管 2.穿管管径规格:DN100 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
13 | 031301003004 | 穿墙套管 DN65 | 1.类型:穿墙套管 2.穿管管径规格:DN65 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
14 | 031301003005 | 穿墙套管 DN50 | 1.类型:穿墙套管 2.穿管管径规格:DN50 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
15 | 031301003006 | 穿墙套管 DN40 | 1.类型:穿墙套管 2.穿管管径规格:DN40 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
16 | 031301003007 | 穿墙套管 DN32 | 1.类型:穿墙套管 2.穿管管径规格:DN32 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
17 | 031301003008 | 穿墙套管 DN25 | 1.类型:穿墙套管 2.穿管管径规格:DN25 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
18 | 031301002003 | 开孔打洞 DN100 | 1.类型:开孔打洞 2.管径规格:DN100 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
19 | 031301002004 | 开孔打洞 DN65 | 1.类型:开孔打洞 2.管径规格:DN65 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 031301002005 | 开孔打洞 DN50 | 1.类型:开孔打洞 2.管径规格:DN50 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
21 | 031301002006 | 开孔打洞 DN40 | 1.类型:开孔打洞 2.管径规格:DN40 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
22 | 031301002007 | 开孔打洞 DN32 | 1.类型:开孔打洞 2.管径规格:DN32 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
23 | 031301002008 | 开孔打洞 DN25 | 1.类型:开孔打洞 2.管径规格:DN25 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
24 | 031301005005 | 管道支架及刷油 | 1.名称:管道支架及刷油 2.材质:型钢 3.除锈级别:轻锈 4.涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,调和漆二道 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 95.36
火灾自动报警系统
25 | 030904003001 | 带电话插孔编码手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔编码手动报警按钮 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
26 | 030904008001 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
27 | 030904006001 | 挂墙式扬声器 | 1.名称:挂墙式扬声器 2.规格:3W 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
29 | 030904007002 | 消防广播切换模块 | 1.名称:消防广播切换模块 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
30 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
31 | 030904001001 | 智能型光电感烟探测器 | 1.名称:智能型光电感烟探测器 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 27
32 | 030907005001 | 总线短路隔离器 | 1.名称:总线短路隔离器 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
33 | 030412001020 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZBN-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 194.19
34 | 030412001021 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZBN-RVVP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 62.37
35 | 030412004006 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZBN-BVR-2.5 4.材质:铜芯 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 124.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 030412001022 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZBN-BVR-1.5 4.材质:铜芯 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 125.909
37 | 030412001023 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7
38 | 030412001024 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG16 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 163.47
39 | 030412001025 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.9
40 | 030412001026 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030412001027 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13.6
42 | 030412001028 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 36.964
43 | 030412001029 | 金属软管 DN20 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.7
44 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:1000点以下 2.线制:总线制 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
45 | 031301001004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽补槽 2.规格:70*70mm 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆或满足设计规范要求的填充物 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 13.5
消火栓灭火系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030901010001 | 室内消火栓箱 | 1.名称:室内消火栓箱 2.型号、规格:700×1800×180mm 3.附件材质、规格:栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25M;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径19MM,长度25M,消火栓箱下部配置4具灭火器灭火器及2个防毒面罩 4.其他:具体内容详见设计图纸 |  | 套 | 1
47 | 030909001001 | 消火栓灭火系统调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 1
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-消防工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009004 |  | 安全生产
1.2 | 031401010004 |  | 文明施工
1.3 | 031401011004 |  | 环境保护
1.4 | 031401012004 |  | 临时设施
1.5 | 031401001004 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-消防工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 4215.46
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 |  |  | 4215.46 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-消防工程 |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 42154.56 | 10 | 4215.46
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 4215.46 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 4215.46 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；