## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-电气工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气系统
1.2 | 应急照明系统
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-电气工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气系统
1 | 030402011001 | 配电箱 7ALKQK | 1.名称:配电箱 7ALKQK 2.配电箱及配电箱内所有元件安装 3.开孔洞及修补 4.柜体内电线回路编码 5.接线、接地 6.电气系统调试、通电检测验收 7.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 配电箱 AL1 | 1.名称:配电箱 AL1 2.配电箱及配电箱内所有元件安装 3.开孔洞及修补 4.柜体内电线回路编码 5.接线、接地 6.电气系统调试、通电检测验收 7.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
3 | 030413002001 | 日光灯盘 600*600 | 1.名称:600x600日光灯盘 2.型号:6000K 48W 3.吸顶安装，包括灯具、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 76
4 | 030413002002 | 嵌入式LED筒灯(窄边框) | 1.名称:嵌入式LED筒灯(窄边框) 2.型号:10W 4000K 3.包括灯具、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 18
5 | 030413002003 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.型号:10W/m 4000K 3.包括灯具、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 19.721
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-电气工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030413002004 | 嵌入式LED线条灯(带灯罩) | 1.名称:嵌入式LED线条灯(带灯罩) 2.型号:10W 4000K 3.包括灯具、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9
7 | 030413001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:10W 4000K 3.包括灯具、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
8 | 030413003001 | 紫外线T5荧光灯 | 1.名称:紫外线T5荧光灯 2.型号:紫外线强度:107UW/CM; 功率:40W 3.包括灯具、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5
9 | 030413014001 | 防水插座单相二、三孔插座（暗装） | 1.名称:防水插座单相二、三孔插座（暗装） 2.型号:10A 250V 3.包括插座、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 105
10 | 030413014002 | 普通插座单相二、三孔插座（暗装） | 1.名称:普通插座单相二、三孔插座（暗装） 2.型号:10A 250V 3.包括插座、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-电气工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030413014003 | 消毒机插座单相二、三孔插座（暗装） | 1.名称:消毒机插座单相二、三孔插座（暗装） 2.型号:10A 250V 3.包括插座、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 15
12 | 040801029001 | 一联单控开关 | 1.名称:一联单控开关 2.型号:10A 250V 3.包括插座、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
13 | 040801029002 | 二联单控开关 | 1.名称:二联单控开关 2.型号:10A 250V 3.包括插座、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
14 | 040801029003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.型号:10A 250V 3.包括插座、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10
15 | 030413013001 | 三联双控开关 | 1.名称:三联双控开关 2.型号:10A 250V 3.包括开关、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
16 | 030413013002 | 紫外线消毒灯定时开关面板(带标识)（暗装） | 1.名称:紫外线消毒灯定时开关面板(带标识)（暗装） 2.型号:10A250V 3.包括插座、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-电气工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030413013003 | 空调室内机温控器（暗装） | 1.名称:空调室内机温控器（暗装） 2.包括插座、底盒安装 3.电气系统调试 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 23
18 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kv 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 36.88
19 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kv 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 15.028
20 | 030412004001 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZB-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 441.92
21 | 030412004002 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1370.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-电气工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030412004003 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2929.21
23 | 030412001011 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 174.2
24 | 030412001012 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 600.184
25 | 030412001013 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 309.614
26 | 030412001014 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 59.618
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-电气工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030412001015 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.689
28 | 030412001016 | 金属软管 DN20 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 64
29 | 030412002001 | 钢制桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:300*100 3.划线、定位、打眼、槽体清扫 4.槽体、盖板、隔板、弯头、三通及配件制作安装 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.91
30 | 030412002002 | 钢制桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:200*100 3.划线、定位、打眼、槽体清扫 4.槽体、盖板、隔板、弯头、三通及配件制作安装 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.09
31 | 030412003001 | 钢制桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:150*100 3.划线、定位、打眼、槽体清扫 4.槽体、盖板、隔板、弯头、三通及配件制作安装 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 27.599
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-电气工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030412002003 | 钢制桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:100*100 3.划线、定位、打眼、槽体清扫 4.槽体、盖板、隔板、弯头、三通及配件制作安装 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.63
33 | 030412006001 | 洗手盆水龙头感应电源接线盒(86)（暗装） | 1.名称:洗手盆水龙头感应电源接线盒(86)（暗装） 2.型号规格：暗配 3.安装、防火堵洞、清理 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 14
34 | 030412006002 | 牙椅电源接线盒(86)（地面暗装） | 1.名称:牙椅电源接线盒(86)（地面暗装） 2.型号规格：暗配 3.安装、防火堵洞、清理 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12
35 | 031301005001 | 桥架支架 | 1.名称:支架制作、安装 2.材质:角钢、圆钢综合考虑 3.规格:满足设计要求 4.含支架除锈、刷调和漆、防锈漆各2遍 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 38.2
36 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以内 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):1kv 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-电气工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 031301001001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽补槽 2.规格:70*70mm 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆或满足设计规范要求的填充物 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 128.1
38 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号规格：暗配 3.安装、防火堵洞、清理 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 77
39 | 030416006001 | 送配电系统调试 | 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1kV 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
应急照明系统
40 | 030402011003 | 非集中控制A型应急照明配电箱 | 1.名称:非集中控制A型应急照明配电箱 2.配电箱及配电箱内所有元件安装 3.开孔洞及修补 4.柜体内电线回路编码 5.接线、接地 6.电气系统调试、通电检测验收 7.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
41 | 030413002005 | 自带电源非集中控制型A型疏散出口指示灯 | 1.名称:自带电源非集中控制型A型疏散出口指示灯 2.型号:1W 3.包括灯具、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-电气工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030413002006 | 自带电源非集中控制型A型双头应急照明灯 | 1.名称:自带电源非集中控制型A型双头应急照明灯 2.型号:6W 3.包括灯具、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 16
43 | 030413002007 | 自带电源非集中控制型A型双向疏散指示灯 | 1.名称:自带电源非集中控制型A型双向疏散指示灯 2.型号:1W 3.包括灯具、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
44 | 030412004004 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 653.1
45 | 030412001017 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:热浸锌电线套管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明敷 5.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 206.999
46 | 030412001019 | 金属软管 DN20 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-电气工程 |  |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 031301001002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽补槽 2.规格:70*70mm 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆或满足设计规范要求的填充物 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 51.2
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-电气工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
1.5 | 031401001001 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-电气工程 |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 11421.42
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 |  |  | 11421.42 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南院区口腔科门诊装修改造项目-电气工程 |  |  | 标段：南院区口腔科门诊装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 114214.19 | 10 | 11421.42
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 11421.42 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 11421.42 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；