## Sheet1
南海实验室废水、废气相关检测表
类别 | 检测项目 | 点位检测频次 | 采样方法 | 备注
废水 | 色度、动植物油、溶解性总固体（全盐类） | 1次/年 | 瞬时采样至少3个瞬时样
| PH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 污水站
| 急性毒性、总有机碳、总氰化物 | 1次/半年 | 瞬时采样至少3个瞬时样
有组织废气 | 氨、氮氧化物、氯化氢、甲醛、臭气浓度、硫酸雾、总挥发性有机物、非甲烷总烃、苯系物 | 年检（1次/年） | 非连续采样至少3个 | 检验科废气口
| 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 污水站有组织
| 臭气浓度 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 中药废气排放口
无组织废气 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 连续1h采样获取平均值，或在1h内等时间间隔采集3~4个样品计平均值 | MF0184
| 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 按便携式监测仪器相关规定执行 | MF0184
| 氨、氮氧化物、氯化氢、甲苯、甲醛、臭气浓度、硫酸雾、颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 厂界
| 硫化氢、氯气、氨、臭气浓度、甲烷 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 污水站
备注：以上检测费用按实际检测的次数付费结算