## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 给排水工程
1.2 | 消防工程
1.3 | 电气工程
1.4 | 弱电工程
1.5 | 通风空调工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
给排水工程
1 | 030109001001 | 污水提升泵 | 1.名称:污水提升泵 2.型号:Q=15m3/h,H=15m，N=1.5KW 3.含控制箱及水泵外包10mmPB铅皮 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
2 | 030109001002 | 污水提升泵 | 1.名称:污水提升泵 2.型号:Q=20m3/h,H=15m，N=2.2KW 3.含控制箱及水泵外包10mmPB铅皮 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
3 | 031001001002 | 铸铁管 | 1.材质:铸铁管道 2.规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.42
4 | 031208007001 | 10mmPB铅皮包裹 | 1.材料:铅皮 2.厚度:10mm 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 14.6
消防工程
消防水工程
5 | 030901001001 | 内外壁热镀锌钢管 DN65 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管道刷油，刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2.23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030901001002 | 内外壁热镀锌钢管 DN40 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管道刷油，刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1.3
7 | 030901001003 | 内外壁热镀锌钢管 DN32 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管道刷油，刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 8
8 | 030901001004 | 内外壁热镀锌钢管 DN25 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管道刷油，刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.79
9 | 030901003001 | 直立型玻璃球喷头 | 1.名称:直立型玻璃球喷头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:K=80，动作温度68°C 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
10 | 030901003002 | 下垂玻璃球喷头 | 1.名称:下垂玻璃球喷头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:K=80，动作温度68°C 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 031301005001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.包含支架除锈，刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 14.53
消防电工程
12 | 030412004009 | 配线 WDZBN-RYJS-2*1.5 | 1.名称:铜芯电线 2.规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.管内穿线或线槽桥架内敷设 4.接线端子制作、安装 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 24.27
13 | 030412001010 | 配管 JDG20 | 1.名称:镀锌套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20 3.敷设方式：综合考虑 4.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 5.刷防火漆两遍 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 19.27
14 | 030412001011 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式：综合考虑 4.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4
15 | 030904001001 | 智能型光电感烟探测器(编码) | 1.名称:智能型光电感烟探测器(编码) 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
电气工程
新建
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030413002001 | 300*300 嵌入式LED平板灯 | 1.名称:300*300 嵌入式LED平板灯 2.型号:功率20w 3.包括灯具、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 4
17 | 030413002002 | 300*600嵌入式LED平板灯 | 1.名称:300*600嵌入式LED平板灯 2.型号:功率40w 3.包括灯具、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 8
18 | 040801029001 | 一联单控开关 | 1.名称:一联单控开关 2.型号:10A 250V 3.包括开关、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
19 | 040801029002 | 二联单控开关 | 1.名称:二联单控开关 2.型号:10A 250V 3.包括开关、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
20 | 040801029003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.型号:10A 250V 3.包括开关、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
21 | 030413014001 | 普通插座 | 1.名称:普通插座 2.型号:10A 250V 3.包括插座、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 16
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030413013001 | 风机盘管温控器 | 1.名称:风机盘管温控器 2.包括插座、底盒安装 3.电气系统调试 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2
23 | 030412006001 | 洗手盆水龙头感应电源接线盒（86盒） | 1.名称:洗手盆水龙头感应电源接线盒（86盒） 2.型号:10A 250V 3.底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
24 | 030413014002 | 洗衣机插座(安全型) | 1.名称:洗衣机插座(安全型) 2.型号:10A 250V 3.包括插座、底盒安装 4.电气系统调试 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 10
25 | 030412004002 | 配线 WDZB-BYJ-2.5 | 1.名称:铜芯电线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.管内穿线或线槽桥架内敷设 4.接线端子制作、安装 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 266.78
26 | 030412004003 | 配线 WDZB-BYJ-4 | 1.名称:铜芯电线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.管内穿线或线槽桥架内敷设 4.接线端子制作、安装 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 356.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030412001001 | 配管 JDG20 | 1.名称:镀锌套接紧定式钢导管 2.规格:JDG20 3.敷设方式：综合考虑 4.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 95.99
28 | 030412001002 | 配管 JDG25 | 1.名称:镀锌套接紧定式钢导管 2.规格:JDG25 3.敷设方式：综合考虑 4.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 112.28
29 | 030412001013 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.敷设方式：综合考虑 4.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6
30 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙体开槽及修复 2.墙体开槽、清理、水泥砂浆修复、墙体挂网 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 108.9
拆除
31 | 030413002003 | LED平板灯拆除 | 1.名称:LED平板灯拆除 2.包括灯具、底盒拆除 3.拆除后运送至业主指定堆放点 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 040801029006 | 单联单控开关拆除 | 1.名称:单联单控开关拆除 2.包括开关、底盒拆除 3.拆除后运送至业主指定堆放点 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
33 | 040801029007 | 双联单控开关拆除 | 1.名称:双联单控开关拆除 2.包括开关、底盒拆除 3.拆除后运送至业主指定堆放点 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
34 | 030413014008 | 插座拆除 | 1.名称:插座拆除 2.包括插座、底盒拆除 3.拆除后运送至业主指定堆放点 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 18
35 | 030405015001 | 排气扇拆除 | 1.名称:排气扇拆除 2.拆除后运送至业主指定堆放点 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
36 | 030412004007 | 配线 WDZB-BYJ-2.5拆除 | 1.名称:铜芯电线拆除 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.拆除后运送至业主指定堆放点 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 172.28
37 | 030412004008 | 配线 WDZB-BYJ-4拆除 | 1.名称:铜芯电线拆除 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.拆除后运送至业主指定堆放点 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 307.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030412001006 | 配管 JDG20拆除 | 1.名称:镀锌套接紧定式钢导管拆除 2.规格:JDG20 3.拆除后运送至业主指定堆放点 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 47.83
39 | 030412001007 | 配管 JDG25拆除 | 1.名称:镀锌套接紧定式钢导管拆除 2.规格:JDG25 3.拆除后运送至业主指定堆放点 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 46.7
40 | 030412001008 | 配管 SC20拆除 | 1.名称:镀锌钢管拆除 2.规格:SC20 3.拆除后运送至业主指定堆放点 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 49.28
41 | 030412001009 | 金属软管拆除 | 1.名称:金属软管拆除 2.规格:DN20 3.拆除后运送至业主指定堆放点 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.8
弱电工程
42 | 030412001012 | 配管 JDG16 | 1.名称:镀锌套接紧定式钢导管 2.规格:JDG16 3.敷设方式：综合考虑 4.配管敷设、管内穿铁线、防火堵洞、清理 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030502003001 | 超六类非屏蔽网线 | 1.名称:超六类非屏蔽网线 2.管内穿线或线槽桥架内敷设 3.接线端子制作、安装 4.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.04
44 | 030502010001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
45 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 链路 | 1
46 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙体开槽及修复 2.墙体开槽、清理、水泥砂浆修复、墙体挂网 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.7
通风空调工程
空调风系统
47 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:功率：84W/1N，高档噪声值≤42DB，机外静压：30PA，冷量：1.9KW，风量：340m3/H 3.包含支架除锈、制作安装及支架刷油 4.减振形式:包含减振器安装 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
48 | 030703007001 | 铰式回风口 | 1.名称:铰式回风口 2.规格:600*600 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
49 | 030703007002 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:450*450 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030702001001 | 热镀锌钢板风管 | 1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ=0.75mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求 5.保温层:复合橡塑保温材料,橡塑达难燃B1级,外护层达A级，厚度30mm 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1.62
51 | 030703019001 | 帆布软接 | 1.名称:帆布软接 2.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 0.32
52 | 030702001005 | 风管漏风、漏光试验 | 1.名称:风管漏风、漏光试验 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 0.49
53 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
空调水系统
54 | 031001002002 | 镀锌钢管 DN20 | 1.名称:空调冷凝水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.保温层:复合橡塑保温材料,橡塑达难燃B1级,外护层达A级，厚度30mm 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.31
55 | 031001002001 | 镀锌钢管 DN25 | 1.名称:空调供回水管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.保温层:复合橡塑保温材料,橡塑达难燃B1级,外护层达A级，厚度30mm 5.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统名称:空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
通风系统
新建
57 | 030702001002 | 热镀锌钢板风管 | 1.名称:热镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ=0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求 5.保温层:复合橡塑保温材料,橡塑达难燃B1级,外护层达A级，厚度30mm 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 48.31
58 | 031208007003 | 3mmPB铅皮包裹 | 1.材料:铅皮 2.厚度:3mm 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 267.17
59 | 030703001001 | 变风量阀 | 1.名称:变风量阀 2.规格:150*450 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
60 | 030703001002 | 电动密闭阀 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:250*250 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
61 | 030703001003 | 手动对开多页调节阀 | 1.名称:手动对开多页调节阀 2.规格:320*160 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
62 | 030703001004 | 手动对开多页调节阀 | 1.名称:手动对开多页调节阀 2.规格:250*300 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030703001005 | 手动对开多页调节阀 | 1.名称:手动对开多页调节阀 2.规格:250*160 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
64 | 030703007003 | 单层百叶风口（设G4级过滤器） | 1.名称:单层百叶风口（设G4级过滤器） 2.规格:300*200 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
65 | 030703007004 | 单层百叶风口（设G4级过滤器） | 1.名称:单层百叶风口（设G4级过滤器） 2.规格:250*300 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
66 | 030703007005 | 单层百叶风口（设G4级过滤器） | 1.名称:单层百叶风口（设G4级过滤器） 2.规格:120*150 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
67 | 030703007006 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:300*200 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
68 | 030703007007 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:250*160 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
69 | 030702001006 | 风管漏风、漏光试验 | 1.名称:风管漏风、漏光试验 2.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 14.49
70 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
拆除
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 030702001004 | 热镀锌钢板风管（拆除） | 1.名称:热镀锌钢板风管（拆除） 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ=0.5mm 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求 5.保温层:复合橡塑保温材料,橡塑达难燃B1级,外护层达A级，厚度30mm 6.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 30.35
72 | 030703001010 | 手动对开多页调节阀（拆除） | 1.名称:手动对开多页调节阀（拆除） 2.规格:250*160 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
73 | 030703001011 | 手动对开多页调节阀（拆除） | 1.名称:手动对开多页调节阀（拆除） 2.规格:250*120 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
74 | 030703001012 | 手动对开多页调节阀（拆除） | 1.名称:手动对开多页调节阀（拆除） 2.规格:200*120 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
75 | 030703007010 | 单层百叶风口（拆除） | 1.名称:单层百叶风口（拆除） 2.规格:300*150 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
76 | 030703007013 | 单层百叶风口（拆除） | 1.名称:单层百叶风口（拆除） 2.规格:200*150 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 030703007014 | 双层百叶风口（拆除） | 1.名称:双层百叶风口（拆除） 2.规格:200*150 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
78 | 030703007015 | 双层百叶风口（拆除） | 1.名称:双层百叶风口（拆除） 2.规格:150*150 3.其他未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
1.5 | ASGDSG001001 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.6 | 031401001001 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 33643.98
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 |  |  | 33643.98 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：花都院区核医学科放射性集水池整改及病房升级改造、预评价意见整改项目-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 33643.98
2.1 | 暂列金额 | 336439.8 | 10 | 33643.98
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 33643.98 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 33643.98 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；