## Sheet1
南海废水、废气及噪声相关检测报价表（2026年10月1日-2027年12月31日）
| 类别 | 检测项目 | 检测次数 | 采样方法 | 单价最高限价（元/次） | 检测总次数（次） | 最高限价（元） | 公司报价（元） | 备注
| 废水 | 溶解性总固体（全盐类） | 1次/年 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 300 | 2 | 600 |  | 污水站DW001
|  | PH值、五日生化需氧量、悬浮物、化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、动植物油、挥发酚、色度、总氰化物、石油类、粪大肠菌群数、沙门氏菌、志贺氏菌、总氮、总磷 | 1次/季 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 2200 | 5 | 11000
|  | 急性毒性、总有机碳 | 1次/半年 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 800 | 3 | 2400
| 有组织废气 | 氨、氮氧化物、氯化氢、甲醛、臭气浓度、硫酸雾、总挥发性有机物、苯系物 | 1次/年 | 非连续采样至少3个 | 2450 | 2 | 4900 |  | 检验废气口DA001
|  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 500 | 3 | 1500
|  | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/季度 | 非连续采样至少3个 | 1000 | 5 | 5000 |  | 污水站有组织
|  | 臭气浓度 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 520 | 3 | 1560 |  | 中药废气排放口DA002
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 连续1h采样获取平均值，或在1h内等时间间隔采集3~4个样品计平均值 | 260 | 3 | 780 |  | MF0184
|  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 按便携式监测仪器相关规定执行 | 305 | 3 | 915 |  | MF0184
|  | 氨、氮氧化物、氯化氢、甲苯、甲醛、臭气浓度、硫酸雾、颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/半年 | 非连续采样至少3个 | 2000 | 3 | 6000 |  | 厂界
|  | 硫化氢、氯气、氨、臭气浓度、甲烷 | 1次/季度 | 非连续采样至少4个 | 1200 | 5 | 6000 |  | 污水站
| 锅炉废气 | 氮氧化物 | 1次/月 | —— | 400 | 75 | 30000 |  | DA003、DA004、DA005、DA006、DA007共5处
|  | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 | 1次/年 | —— | 600 | 75 | 45000 |  | DA003、DA004、DA005、DA006、DA007共5处
| 噪声 | 厂界东、南、西、北1m处噪声 | 1次/季 | —— | 400 | 5 | 2000 |  | 厂界
| 合计 |  |  |  | / | / | 117655 |  | ——
备注：以上检测时间按5季度、2年度算，检测费用按实际检测的次数付费结算。