中山大学孙逸仙纪念医院服务类
	项目名称
	

	供应商名称
	
	供应商是否属于中小企业
	□是    □否

	供应商电子邮箱
	
	供应商电话
	

	联系人
	
	联系人电话
	

	

近三年同类型
项目业绩
	成交单位名称
	成交时间
	成交价格（元）

	
	1、
	
	

	
	2、
	
	

	
	3、
	
	

	相关产业发展
情况
	

	意向报价
（元）
	（此空格填写维保服务总价即可，备件更换单价后面表格填写）

	人员配备
	

	供应商授权代表确认
	我单位承诺提供的以上信息均属实，如有虚假，将承担相应责任。



签字确认：                        20   年     月     日


采购项目市场调研表
*如表中的供应商是否属于中小企业选了“是”，需提供中小企业声明函（格式见下表）
*表格下表的维保价格清单及零部件更换价格清单须一并填写。


	中小企业声明函

	

	     本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                       企业名称（盖章）：
                                       日期：                      
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
2.供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
3.成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

	



附件1：
报价组成表（3年）
	序号
	项目名称
	内容
	数量
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	人工成本
	驻场人员人工成本，含工资、津贴补贴、奖金、加班费、保险等
	1
	人
	
	

	2
	易损、易耗零部件
	易损、易耗零部件
	1
	项
	
	金额与附件2对应

	3
	耗材
	润滑、清洁、消毒耗材，工器具等
	1
	项
	
	

	4
	管理及利润
	管理费、利润、税金等。
	1
	项
	
	

	5
	风险及其他费用
	如配件涨价、故障率超预期、应急抢修等的额外支出；检测、公众责任保险、培训等其他费用
	1
	项
	
	

	合计金额（元）
	
	与“意向报价”金额一致



附件2：
[bookmark: _GoBack]常用易损易耗零部件预估使用量（3年）
	序号
	名称
	规格型号
	原厂品牌
	使用部位
	单位
	单价（元）
	3年预估消耗量
	3年预估金额（元）

	1
	光电安装板
	QD-SR160-PCB-001  160工作站选用
	曼彻彼斯
	工作站位置检测
	块
	
	
	

	2
	5寸触摸屏
	MTD500400B
	曼彻彼斯
	工作站触摸屏
	块
	
	
	

	3
	控制板
	QD-GZZ-PCB-009
	曼彻彼斯
	工作站、分流器控制板
	块
	
	
	

	4
	高频读卡器控制板
	QD-RF-PCB-004
	曼彻彼斯
	传输瓶地址读卡器
	块
	
	
	

	5
	复旦IC不干胶标签
	50*50（铜版纸面料）
	曼彻彼斯
	传输瓶RFID标签
	个
	
	
	

	6
	涡轮蜗杆直流减速电机
	24V50W50r／min(左)轴10平键3 线长1米
	曼彻彼斯
	工作站平移电机
	个
	
	
	

	7
	直流减速电机
	GDM08-69SC 4GN150K
	曼彻彼斯
	分流器旋转电机
	个
	
	
	

	8
	 涡轮蜗杆直流减速电机
	24V50W40r／min(
	曼彻彼斯
	换向阀旋转电机
	个
	
	
	

	9
	密封环
	QDP160-4600006A
	曼彻彼斯
	工作站、分流器密封
	个
	
	
	

	10
	密封弹性棉
	QDP160-1200008 （CR氯丁橡胶发泡棉）
	曼彻彼斯
	工作站、分流器密封
	个
	
	
	

	11
	直齿条
	QDP160-1200016 （尼龙/2模20宽*20高 L=247mm）
	曼彻彼斯
	工作站齿条
	条
	
	
	

	12
	密封环
	QDP160-5200002
	曼彻彼斯
	换向阀密封
	个
	
	
	

	13
	密封弹性棉
	QDP160-5200003
	曼彻彼斯
	换向阀密封
	个
	
	
	

	14
	内滑块滑轨
	QDP160-1211000 
	曼彻彼斯
	工作站滑轨
	个
	
	
	

	15
	单路电机控制板
	QD-MRC-PCB-001
	曼彻彼斯
	交换中心用
	块
	
	
	

	16
	对射式光电开关
	HPJ-T21
	曼彻彼斯
	工作站进瓶口传输瓶检测
	个
	
	
	

	17
	毛圈组件
	QDP160-1300200
	曼彻彼斯
	传输瓶用
	个
	
	
	

	18
	光电传感器
	PNP型 EB-D31 出线长度2米神武 检测距离150mm
	曼彻彼斯
	旁通管内传输瓶检测
	个
	
	
	

	19
	干簧管磁控开关
	GPS-23 常开、左出线     线长1500mm
	曼彻彼斯
	换向阀分流器位置检测
	个
	
	
	

	20
	驱动板
	QD-XSP-PCB-002
	曼彻彼斯
	触摸屏驱动板
	块
	
	
	

	21
	开关电源
	LRS-75-24
	曼彻彼斯
	220V版工作站、分流器电源
	个
	
	
	

	22
	电源转换模块
	DC42V转DC24V   GYDC2403 3A
	曼彻彼斯
	42V版工作站、分流器电源
	个
	
	
	

	23
	旋转端面密封圈
	VL-130(丁晴)
	曼彻彼斯
	换向阀密封
	个
	
	
	

	24
	轴用密封圈
	YXd 160*172*14  聚氨酯（透明）
	曼彻彼斯
	分流器密封用
	个
	
	
	

	25
	微动开关
	V-156-1C25 （带滚轮）
	曼彻彼斯
	交换中心用
	个
	
	
	

	26
	凸轮轴承随动器
	BPC01-d12-PP
	曼彻彼斯
	交换中心用
	个
	
	
	

	27
	Y型油封
	QYd-110*5(110*120*12)
	曼彻彼斯
	换向阀密封
	个
	
	
	

	28
	区控板
	QD-QKB-PCB-002
	曼彻彼斯
	区域控制单元控制板
	块
	
	
	

	29
	光电传感器（电气组件）
	EB-D11 检测距离150mm，出线长度2米
	曼彻彼斯
	工作站、分流器、交换中心停风满瓶检测
	个
	
	
	

	30
	阻瓶轮    
	 QDP160-1530004
	曼彻彼斯
	多发工作站用
	个
	
	
	

	31
	阻瓶轮 
	 QDP160-9630004
	曼彻彼斯
	交换中心用
	个
	
	
	

	32
	涡轮蜗杆直流减速电机
	 24V60W20r/min（左）轴10平键3
	曼彻彼斯
	交换中心用、多发工作站用
	个
	
	
	

	33
	传输瓶  
	∅160
	曼彻彼斯
	/
	个
	
	
	

	（如有必要，可自行在本行下方添加行进行补充）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	金额合计（元）
	




